水利工程质量监督整改通知书

监督机构：娄底市水利工程质量安全监督事务中心

| 项目名称 | 湖南省迷水涟源市治理工程（一期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 娄星区水利工程建设事务中心 |  | 设计单位 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 |
| 施工单位 | 湖南兴禹建设有限公司 |  | 监理单位 | 湖南龙言工程项目管理有限公司 |
| 检查的主要内容及存在问题 | （一）主要岗位责任制落实及人员到位履职情况 |  |  |  |
|  | （二）质量行为检查情况（含质量检测、质量评定等） |  |  |  |
|  | （三）实体工程质量情况（质量通病） |  |  |  |
|  | - K50+200~K50+220段左岸生态砖部分孔内种植土被掏空。 - K51+550~K51+560段左岸联锁块护坡平整度不符合要求。 - 董立坪坝下游左右岸挡墙拉筋头外露未处理到位。 - 董立坪坝闸门防腐涂层脱落，且闸门已生锈。 - 董立坪坝砼表面挂浮浆，未振捣密实，外观形象差。 |  |  |  |
|  | （四）其他 |  |  |  |
| 监 督 意 见 | （五）上次提出的整改意见及要求落实情况 |  |  |  |
|  | （六）项目法人应对本次检查发现的质量安全问题立即组织整改（□责令整改、□停工整改），限于 年 月 日前整改完毕，整改结果报娄底市水利工程质量安全监督事务中心审核。 |  |  |  |
| 监督人员（签字）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |
| 项目法人现场负责人（签字）： |  | 监理单位现场负责人（签字）： |  |  |
| 施工单位现场负责人（签字）： |  | 勘察设计现场负责人（签字）： |  |  |

水利工程安全监督整改通知书

监督机构：娄底市水利工程质量安全监督事务中心

| 项目名称 | 湖南省迷水涟源市治理工程（一期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 娄星区水利工程建设事务中心 |  | 设计单位 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 |
| 施工单位 | 湖南兴禹建设有限公司 |  | 监理单位 | 湖南龙言工程项目管理有限公司 |
| 检查的主要内容及存在问题 | （一）安全体系运行情况 |  |  |  |
|  | （二）施工现场管理及安全隐患情况 |  |  |  |
|  | - 1.曾家坝蓄水水位较深，应做好防溺水安全防护措施。 - 2.董立坪坝临时用电电缆拖地，用电不规范。 |  |  |  |
|  | （三）防洪度汛预案、质量与安全事故应急预案制定情况 |  |  |  |
|  | （四）其他 |  |  |  |
| 监 督 意 见 | （五）上次提出的整改意见及要求落实情况 |  |  |  |
|  | （六）项目法人应对本次检查发现的质量安全问题立即组织整改（□责令整改、□停工整改），限于 年 月 日前整改完毕，整改结果报娄底市水利工程质量安全监督事务中心审核。 |  |  |  |
| 监督人员（签字）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |
| 项目法人现场负责人（签字）： |  | 监理单位现场负责人（签字）： |  |  |
| 施工单位现场负责人（签字）： |  | 勘察设计现场负责人（签字）： |  |  |